1	平板无法切换左右舱	 已修复	左右舱是否能控制机器数值需测试后告知

2	样本输入界面被键盘遮挡	已修复	弹窗贴顶、医嘱自动上滑、键盘收起自动回落，增加了可以滑动查看输入的信息

3	联系电话限制 11 位 / 保存失败无提示已修复	电话支持 7–15 位；保存失败弹窗说明原因

4	信息超长 / 录入需限长已修复

5	动物样本只能录入一个样本信息，可以新建样本。还是说同一个宠物样本可以记录多次或者同

6	医嘱两处重复显示已修复已删除 ICU 状态页底部大医嘱面板，仅保留患者信息栏医嘱

7	时间显示没有年月日已修复	统一为“2026年9月2日 15:22:44”中文格式

8	治疗时长/红外/蓝光 >10 分钟显示不全已修复	数值自动缩字号、日期行加宽，完整显示到分和秒

9	监护等级顺序已修复	三级绿最左、一级红最右，颜色与点击映射同步

10	二氧化碳超出框/图标错位已修复

11	ICU 状态缺紫外/负离子/外循环/冷光状态未实现仅在“主机控制”页有；ICU 状态页需另行布局调整我们这边现有的UI设计没有，麻烦提供最新的UI设计样式

12	输入分钟、显示小时单位不统一 已修复	输入用分钟，显示统一为“X小时Y分钟/X分钟”

13	定时范围 0–120 分钟校验已修复	原生下发前校验并钳到 120，超范围报错

14	开关关闭后仍在倒计时	已修复	关闭时清除倒计时缓存，到点主动拉取状态

15	湿度取消设置已修复湿度仅显示实时值，按钮为“查看”

16	四种护理模式无保存键	已修复弹窗提供“仅保存”和“保存并开启”

17	机号显示物理地址已修复设备列表/连接状态只显示 SN，不再兜底 MAC

18	主机蓝牙已连接图标仍灰色已修复按 ，断开才灰度

19	关于界面无信息已修显示名称、版本、构建日期